项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目

文件编号：

公

开

比

选

文

件

比选单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司

2025年4月

中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目比选公告

一、项目概况

（一）实施单位：中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司。

（二）实施单位地址：宁夏中宁县恩和镇红梧山。

（三）项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目。

（四）项目地点：宁夏中宁县恩和镇红梧山。

（五）项目内容：购买1台B超仪。

（六）限标价¥8万元（包含设备、运输、安装、调试、培训、材料、利润、税费等），超过限标价，作废标处理。

（七）交货期：合同生效后30个日历天内完成验收（投标方可根据自身情况投报交货期，但不得大于30个日历天）。

（八）付款方式：

1.合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还；

2.设备到场调试、完成培训，经招标方验收合格，且收到全额增值税普通发票后,7个工作日内支付合同总价款的95%，合同总价的5%留作质保金，自验收合格之日起期满一年后15个工作日内无息支付。

（九）获取比选文件方式：中垦牧乳业官网http://www.zhongkendairy.com/notice/。

（十）获取比选文件时间：2025年4月24日-2025年4月30日。

二、投标方资质要求

（一）提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或者法人委托授权书。

（二）提供企业法人营业执照、生产厂家授权文件等。

（三）投标方认为必要的其它证明文件。
    （四）投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。

三、比选响应文件的递交

（一）投标文件递交的截止时间：2025年4月30日10:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

（二）投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件正、副各一本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论投标方是否中标，比选响应文件将不予退还。投标方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但投标方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：王乐乐，联系电话：17795093540。

四、开标时间及地点

（一）时间：2025年4月30日10：00。

（二）地点：宁夏中宁县恩和镇红梧山天宁牧场。

五、咨询

咨询截止时间：2025年4月29日18:00前，咨询方式为电话咨询或现场踏勘。

联系人：王乐乐     电话：17795093540

特此函告

中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司

2025年4月24日

第一部分：投标方须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目 |
| 2 | 实施单位 | 中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司 |
| 3 | 项目地址 | 宁夏中宁县恩和镇红梧山中宁牧场 |
| 4 | ★交货期 | 合同生效后30个日历天内完成验收（投标方可根据自身情况投报交货期，但不得大于30个日历天）。 |
| 5 | ★质保期 | 自验收合格之日起1年 |
| 6 | 联系方式 | 联系人：王乐乐，联系电话：17795093540 |
| 7 | 招标范围 | 采购1台B超仪 |
| 8 | 投标报价组成 | 包括设包含设备、运输、安装、调试、培训、利润、税费等所有费用。 |
| 9 | ★最高限价 | 本次招标含税报价最高上限为¥8万元，超过限价做废标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金：人民币1600元整，大写壹仟陆佰元整（投标方需备注中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目投标保证金），投标方应于2025年4月30日10时前，将投标保证金电汇回单通过微信发给招标方联系人（回单作为甲方退还未中标投标方保证金的凭证）。未在规定时间内发送回单的视为未响应本次邀约投标活动，招标方届时恕不接受其递交的投标文件。投标保证金在招标方与中标方签订合同后5个工作日内无息退还。 2.投标保证金电汇地址： 收款单位名称：中垦牧(陕西)牧业有限公司(注:括号为中文格式) 开户行：农业银行宁夏中宁县支行 账号：29362001040016859 税号：91610825MA70CMPQ7L 地址、电话：宁夏中宁县恩和镇红梧山，0955-5793550 3.投标保证金缴存凭证（复印件加盖公章附投标文件内）。 |
| 11 | 履约保证金 | 按照中标价的5%收取，需中标方在收到中标通知书之后签订合同之前交于招标方（电汇地址同投标保证金电汇地址）。 |
| 12 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 13 | 报价及付款方式 | 1.人民币报价。 - 2.合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还。 3.设备到场调试、完成培训，经招标方验收合格且收到全额增值税普通发票后,支付合同价款的95%，合同总价的5%留作质保金，自验收合格之日起期满一年后15个工作日内无息支付。 4.上述每笔款项支付前，乙方应向甲方提供等额的增值税发票（税率以国家政策规定为准）。因乙方原因延期交付发票导致款项延期支付，所有责任全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。 |
| 14 | 投标方资质 | 投标方应具备以下资格条件： 1.提供法定代表人（单位负责人）身份证明文件或者法人委托授权书。 - 2.要求提供企业法人营业执照、生产厂家授权文件等。 3.投标方认为必要的其它证明文件。 4.投标的公司提供的资质证明材料应真实、合法、有效。 |
| 15 | 分包 | 不允许 |
| 16 | 投标文件份数及要求 | 正本1份，副本1份（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）,一起封装。投标人应填写投标单位全称，同时加盖印章。比选响应文件必须由法人代表或授权代表签署。 |
| 17 | 投标文件装订及密封要求 | 比选响应文件分为资质文件和商务及技术文件，可一起装订。各分册均须左侧装订，装订采用胶封。要用封条在比选响应文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。封皮上写明招标项目名称及投标人名称。比选响应文件正副本每页盖章并盖骑缝章。 |
| 18 | 投标文件递交要求 | 1.投标文件递交的截止时间：2025年4月30日10:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。 2.投标单位将密封完好的、每页盖章且盖有骑缝章的比选响应文件正、副各一本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）送至开标地点，逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论投标方是否中标，比选响应文件将不予退还。投标方可采用顺丰快递形式递交投标资料，但投标方应注意投标截止时间，合理安排时间。收件人：王乐乐，联系电话：17795093540。 |
| 19 | 构成投标文件的其他材料 | 投标方的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 20 | 实施单位书面澄清或补疑截止时间 | 2025年4月29日18：00。 |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 22 | 公开比选时间及地点 | 2025年4月30日10:00，天宁牧场一楼会议室。 |
| 23 | 合格中标方的条件 | 资格审核通过后，在响应了招标文件的前提下，经综合评比得分最高者中标。 |
| 24 | 评标方法及 标准 | 根据公司招标办法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，现场公开进行综合评比，择优选择中标单位。 |
| 25 | 定标和通知 | 1.招标方在中标候选人范围内依据排序进行选择，最终确定中标方。 2.中标及落标：经过评标委员会评审并推荐出中标候选人后，招标方将按规定向中标方发出中标通知书；如投标方在比选工作结束后十五日内没有接到招标方发出的中标通知书，投标方应视为在本次比选工作中落标。 3、收到三家（含三家）以上符合招标要求的投标方，开标有效。 |
| 26 | 合同的签定 | 中标人应按双方约定的时间、地点与招标人签订经济合同，否则按比选后撤回投标处理。 |
| 27 | 投诉 | 投标方若有异议，可向招标方监督部门——中垦乳业股份有限公司进行投诉。投诉电话：023-67686008。 |
| 28 | 重要提示★ | 公开比选文件中的星号（“★”）条款均不得负偏离，比选响应文件不满足公开比选文件中加注“★”的将废标。 |
| 29 | 废标条款 | 1.投标人同时应认真审阅公开比选文件中所有的事项条款和规范要求等，若投标人的比选响应文件没有按公开比选文件要求提交全部资料，或比选响应文件没有对公开比选文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 2.比选响应文件商务标中存在不符、多报、漏报、报价混乱、取费不标准按废标处理，对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为在实质上不响应公开比选文件而予以拒绝。 3.比选响应文件封面、商务标部分、技术标部分等均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在比选响应文件中须同时提交比选响应文件签署授权委托书。比选响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则比选响应文件签署授权委托书无效，按废标处理。 4.招标人在规定的投标截止时间以后收到的比选响应文件，将被拒绝并退回给投标人。 |

- 第二部分：主要招标内容及技术要求

一、招标内容

购买1台B超仪。

二、技术要求

具备功能：

生殖能力诊断，妊娠诊断，性别鉴定，生殖系统诊断。

其他技术参数：

1.环境要求：整机防水、防尘 ，结实耐用;

2.操作方式：左右两侧按键（方便左右手操作）;

3.电池续航：一次充电工作 6个小时以上 ;

4.显示屏：8.0英寸及以上高分辨率、高清晰液晶显示屏;

5.接口：防水式 30 芯探头接口，可适配更换多种类型探头;

6.图像显示模式：	B、2B、4B 、B/M、M 等多种显示模式;

7.焦点：直肠探头 4 段可调;

8.探头:直肠探头最大深度≥250mm；≥6.5MHz 线阵大动物直肠探头;

9.伪彩:多种伪彩处理 ;

10.图像	:图像具有上下、左右翻转等功能;

11.储存:可以一健存储；并支持 U 盘存储预览等，左右两侧按键都有一键存储功能;图像 U 盘/TF 卡存储、浏览功能；主机内存8G以上;

12.测量	:多种快速测量功能，有常规测量（距离、面积、体积等测量）、产科测量、心脏测量等多种测量功能 ;网格设置快速测量功能，11 种网格快速测量显示;

13.体位标记:肉牛、奶牛、水牛、山羊、绵羊、羊驼、猪、猫、犬等，不少于 45 种动物;

14.灰阶:256;

15.通道数:16及以上 ;

16.接口	视频充电接口一体，八芯的防水接口;

17.重量	整机:重量 ≤1.5KG ;

18.图像:60 帧/秒 ;

19.功能:多种系统预设功能;

20.主机尺寸:不得小于 206×120×35 mm (长×宽×高);

第三部分：评分规则及计算标准

一、评标方法及标准：

综合评选，择优推选出合格中选人，形成比选评审意见，参评成员予此签字确认生效。中选结果出来后由项目实施单位邮件或电话通知中选人。

二、B超仪报价要求和评分办法：

| 评分因素及分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 商务部分 （10分） | - 业绩：提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件（须含合同首页，合同双方盖章页）。每1家有效业绩得1分，最高不超过5分。 |
|  | - 交货期（5分）：满足招标文件要求得3分，每提前2天增加0.5分，最多加2分。 |
| 技术部分 （30分） | - 设备性能及参数（15分）：根据提供设备性能、技术参数等因素，结合技术规格响应/偏离表、优势介绍及货物图纸。优秀得11-15分，良好得6-10分，差得0-5分。 |
|  | - 设备配件品牌及材质（15分）：根据设备可操作性、显示数据完整性等因素，结合配品配件品牌、材质。优秀得11-15分，良好得6-10分，差得0-5分。 |
| 报价部分 （60分） | - 报价分采用低价优先法计算，既满足公开比选的要求且投标最低的报价为评标基准价，其价格分为60分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：报价得分＝（评标基准价／投标报价）×60 |

三、投标方有以下情形之一的，其投标作废标处理

（一）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（二）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（三）本标书约定的其它废标情形。

中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司

2025年4月24日

第四部分：合同主条款

甲方：招标人

- 乙方：中标人

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》有关法律、法规规定及甲方比选结果以及甲方公开文件、乙方报价文件等在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就兽用B超仪购买事宜经友好协商一致，订立本合同。

一、商品名称、产品型号、商标、数量、金额：

| 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 不含税金额（元） | 税率 | 总价（元） | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兽用B型超声诊断仪 |  |  |  |  |  |  | 签订合同后 个日历日 |
| 合计金额：¥ 元（大写： 元整），其中不含税￥ 元，税金 元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 单价含设备、运输、安装、调试、培训、利润、税费等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求及承诺：

（一）乙方提供所有设备质量要求和验收标准必须符合国家、甲方要求（质量需满足公开比选文件中的技术要求）。

（二）设备产品出厂符合行业标准及国家有关标准。设备质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求。

三、售后服务条款：

（一）质保期为终验收合格并交付甲方使用后按照投标方投标质保期开始计算，在质保期内，由乙方免费提供材料，并免费维修。

（二）设备的主要部件出现重大质量问题，或者在保修期内出现无法解决的故障，或者维修后将显著降低设备的使用性能，乙方必须无条件免费更换整机（如该款设备存在同种质量隐患，应在保证使用性能不降低的前提下更换其他款式），否则，甲方有权要求乙方按该设备价款的1.5倍赔偿。

（三）如乙方接到通知后不能及时给出解决方案，或不能在合理期限内修复故障，甲方有权聘请其他单位或人员进行维修，实际发生的所有费用，从质保金中扣除，不足部分可向乙方追偿。

（四）设备交付甲方之前，乙方负责对甲方操作人员和维修人员进行免费的设备操作及维修知识培训，保障参培人员能正常操作并熟悉设备的维修技能。

四、交货地点：宁夏中宁县恩和镇红梧山天宁牧场。

五、设备安装、调试

（一）乙方负责完成调试及培训工作，并自行负责食宿场所及费用。

（二）乙方进场后必须文明工作，保证安全。如安装、调试过程中发生的安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

六、付款方式

（一）合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还；

（二）设备到场调试、完成培训，经甲方验收合格，且收到全额增值税普通发票后,7个工作日内支付合同价款的95%，合同总价的5%留作质保金，自验收合格之日起按照投标方投标质保期开始计算，期满后15个工作日内无息退还。

（三）上述每笔款项支付前，乙方应向甲方提供等额的增值税发票（税率以国家政策规定为准）。因乙方原因延期交付发票导致款项延期支付，所有责任全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

七、交货及验收方式：

（一）乙方负责将合同包括的设备运往交货地点至安装调试完毕。

（二）乙方将设备安装调试完毕后，甲方按照合同规定及国家行业规范及合同约定进行验收，签署验收报告。

(三）乙方函件接收邮箱：

八、违约责任：

1、乙方在执行合同过程中无故单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并退回甲方已经支付的货款。

2、乙方所交的设施品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，乙方应无条件进行更换，若经一次整改后货物仍不能通过验收的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按本合同价款总额的30%计算支付违约金，乙方并退回甲方已经支付的货款。

3、甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款，乙方有权解除合同并要求甲方向乙方支付合同总额30%的违约金。

4、乙方逾期交付设备的，乙方应按逾期天数向甲方支付合同总价5‰／日的违约金，逾期20天乙方未交付设备，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的25%计算支付违约金，乙方并退回甲方已经支付的货款。

九、其它约定

1、本合同未尽事宜，甲方乙方应友好协商解决，如协商不成，双方约定在中宁县人民法院诉讼解决。

2、甲方邀标文件、乙方报价文件是本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经甲、乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

第五部分：比选响应文件格式及要求

中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目

比选响应文件

文件编号：

投标人：（盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

目录

（本目录为参考格式，要求投标方在投标文件中标注各项页码，逐页编码、盖章并加盖骑缝章）

一、投标函及投标函附录

- 二、商务及资信证明文件

1.营业执照、生产厂家授权文件（自主生产厂家需附说明文件）

- 2.法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于法定代表人直接参加投标）

- 3.法人授权委托书（适用于法定代表人委托代理人直接参加投标）

4.业绩经验（需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

5.投标保证金缴存凭证（复印件）

6.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图）

7.售后服务方案（内容自拟，应包括培训、售后、保修等）

8.投标方认为有必要提供的材料

三、设备性能及参数

1.设备性能及技术参数

2.技术规格响应/偏离表

四、设备系统运行控制

1.设备可操作性、显示数据完整性等简介

2.界面及数据可分析性、完整性等简介

五、投标一览表

1.设备（或材料）分项明细报价表

2.优势介绍及货物图纸

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司

我方根据从中垦乳业官网下载 中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目公开比选  的文件及有关资料，已充分理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，经我方研究决定，报价为大写（人民币　　　　　），小写（¥　　　　　　）（其中包含设备、运输、安装、调试、培训、利润、税费等）。为此，我方就以下内容分别做出承诺：

1.我方按照“比选公告”的要求，提供投标文件正、副各一本（并将比选响应文件电子文档拷贝至U盘）。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

3.我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果。

4.如果我方中标，保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，承担合同规定的责任和义务；并承诺若我方擅自停止供货，招标方可以不予以结算设备款，并扣除合同履约保证金，同时我方还需承担因此给招标方带来的经济损失。

5.我方的投标有效期为：自开标之日起90日。

投标方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

地址：

联系电话：

日   期：      年   月   日

#### （二）投标函附录

投标项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目

| 投标报价 | 大写： 小写： 税率： % |  |
| --- | --- | --- |
| 交货期 | 日历天（备注：大于30个日历天为废标） |  |
| 付款方式 | 1.合同签订前中标方支付中标价的5%作为合同履约保证金，设备验收合格后7个工作日内无息退还。 2.设备到场调试、完成培训，经招标方验收合格且收到全额增值税普通发票后,支付合同价款的95%，合同总价的5%留作质保金，自验收合格之日起期满一年后15个工作日内无息支付。 |  |
| 质保期 | 1年 |  |
| 特别说明 |  |  |
| 投 标 人 （盖 章） |  | 法定代表人或其授权委托人 （签字或盖章） |

备注：

1、投标报价应是指包括设备及备品备件、材料费等完成本项目的一切费用。投标人需综合考虑一切风险费用。任何少报、漏报项目均视为已含投标总报价中，中标后招标人不再另行支付。

2、“交货期”一栏填写“满足招标文件要求”或正偏差内容。

二、商务及资信证明文件

- 1.营业执照、生产厂家授权文件

- （自主生产厂家需附说明文件加盖公章）

- 2.法定代表人（单位负责人）身份证明

- 投标方名称：

- 姓名：      性别：     年龄：      职务：       系          （投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

- 特此证明。

- 投标方：      （单位公章）

- 年    月    日

- 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

- 3.法人授权委托书

本人       （姓名）系          （投标方名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司B超仪购买项目公开比选资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

投标方名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：2025年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

- 4.业绩经验

### （需提供与其他单位类似业绩的合同签字盖章扫描件）

### 5.投标保证金缴存凭证

#### （附投标保证金电汇回单复印件）

6.通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询相关主体无失信记录（提供截图加盖公章）

- 7.售后服务方案

- （内容自拟，应包括培训、售后、保修等）

8.投标方认为有必要提供的材料

- 三、设备性能及参数

1.设备性能及技术参数

- 2.技术规格响应/偏离表

| 参数要求 |  | 响应情况（正偏离/负偏离/响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★功能 | 生殖能力诊断，妊娠诊断，性别鉴定，生殖系统诊断 |  |  |
| ★环境要求 | 整机防水、防尘 ，结实耐用 |  |  |
| 操作方式 | 左右两侧按键（方便左右手操作） |  |  |
| ★电池续航 | 一次充电工作 6个小时以上 |  |  |
| ★显示屏 | 8.0英寸及以上高分辨率、高清晰液晶显示屏 |  |  |
| 接口 | 防水式 30 芯探头接口，可适配更换多种类型探头 |  |  |
| 图像显示模式 | B、2B、4B 、B/M、M 等多种显示模式 |  |  |
| 焦点 | 直肠探头 4 段可调 |  |  |
| ★探头 | 直肠探头最大深度≥250mm |  |  |
|  | ≥6.5MHz 线阵大动物直肠探头。 |  |  |
| 伪彩 | 多种伪彩处理 |  |  |
| 图像 | 图像具有上下、左右翻转等功能 |  |  |
| 储存 | 可以一健存储；并支持 U 盘存储预览等，左右两侧按键都有一键存储功能 |  |  |
|  | 图像 U 盘/TF 卡存储、浏览功能；主机内存8G以上 |  |  |
| 测量 | 多种快速测量功能，有常规测量（距离、面积、体积等测量）、产科测量、心脏测量等多种测量功能 |  |  |
|  | 网格设置快速测量功能，11 种网格快速测量显示。 |  |  |
| 体位标记 | 肉牛、奶牛、水牛、山羊、绵羊、羊驼、猪、猫、犬等，不少于 45 种动物 |  |  |
| 灰阶 | 256 |  |  |
| 通道数 | 16及以上 |  |  |
| 接口 | 视频充电接口一体，八芯的防水接口 |  |  |
| 重量 | 整机重量 ≤1.5KG |  |  |
| 图像 | 60 帧/秒 |  |  |
| 功能 | 多种系统预设功能 |  |  |
| 主机尺寸 | 不得小于 206×120×35 mm (长×宽×高) |  |  |

- 注：表格中的“★”条款不得有负偏离，否则作废标处理。投标方可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制；投标方须如实填写该表，如有隐瞒，后果由投标方自负；即使微小的偏差也须写出。

投标方：（盖章）

- 法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

- 设备系统运行控制

- 1.设备可操作性、显示数据完整性等简介

- 2.界面及数据可分析性、完整性等简介

- 五、投标一览表

1.设备（或材料）分项明细报价表

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格 型号 | 数量 | 品牌或制造厂家 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B超仪 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计金额： |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其中税金： 税率：% |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标单位按设备配置详细填写，包含所有设备及附属设备（可以续接）

2.在报价栏中明确填写具体金额，如果免费，可在备注栏中注明“免费”字样，该金额不统计在总价内。

投标方： （盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

2.优势介绍及货物图纸

由投标方根据本公司的产品技术优势、特点，结合招标方技术标准进行对应描述，包括本行业先进技术的运用情况，关键部件（部位）优势制作工艺的文字、图片介绍。